СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОДВОРЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

12.10.2012 г.                     х. Стародворцовский                                         № 25

Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2025 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с Уставом муниципального образования Стародворцовского сельсовета, совет депутатов муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2025 годы»

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ведущего специалиста администрации Стародворцовского сельсовета Махно Н.Д.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Стародворцовского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                       А.М.Тысячный

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СТАРОДВОРЦОВСКИЙ  сельсовет Кочубеевского  района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы

# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СТАРОДВОРЦОВСКИЙ сельсовет Кочубеевского  района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Организации коммунального комплекса Администрация муниципального образования Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Ставропольского края ООО «АКФИ» |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит -5,39млн. руб. в ценах 2010 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг.

Поставщиком электроэнергии является  ОАО «Ставропольэнергосбыт». Поставщиком газа является Филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе.

На  территории Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края поставщик воды  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал».

Краткий  анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей.

В целях повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Стародворцовского сельсовета за счет снижения к 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2011-2013 годы»

Цели и задачи Программы:

цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Стародворцовского сельсовета за счет снижения к 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; – полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; – создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития Стародворцовский сельсовет  Кочубеевского района Ставропольского края, представленного отделом экономики администрации села и  в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития  систем коммунальной инфракструктуры» муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на  2011 – 2025 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

первый этап – с 2011 года по 2015 год;

второй этап – с 2016 года по 2020 год;

третий этап  – с 2021 года по 2025 год.

Муниципальное образование Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края расположено в северо – восточной части Кочубеевского района и граничит с севера с муниципальным образованием Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, с востока с муниципальным образованием Янкульского сельсовета Андроповского района, с юга граничит с муниципальным образованием Усть - Невинского сельсовета Кочубеевского района, на западе граничит с муниципальным образованием Барсуковского сельсовета Кочубеевского района.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель - сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 18 дней в году.

Территория муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района составляет 29680 га, в составе муниципального образования 4 населенных пунктов, в том числе 1 станица, 1 село, 2 хутора.

Численность населения сельсовета составляет 2020 человек.

Административным центром муниципального образования Стародворцовского сельсовета является хутор Стародворцовский.

Производством и оказанием услуг занимаются  предприятий малого и среднего бизнеса. На территории сельсовета расположены 13 торговых точек, бытовые услуги населению оказывают 1 предприниматель.

Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе составляет 14% от общей численности, занятых в экономике поселения.

Субъектами малого и среднего предпринимательства в поселении производится: сельско - хозяйственная продукция – молоко, мясо, шерсть, зерновые и кормовые культуры.

На территории муниципального образования Стародворцовского сельсовета расположено 6 спортивных сооружений, из них 3 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (в МОУ СОШ №12 (ст. Новоекатериновская), МОУ СОШ №21 (с. Дворцовское) и МОУ СОШ №22 х. Стародворцовский.

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 3 школы: (МОУ СОШ №12 ст. Новоекатериновская, МОУ СОШ № 21 с. Дворцовское, МОУ СОШ №22 х. Стародворцовский) На территории муниципального образования Стародворцовского сельсовета находится 3 фельдшерско - акушерских пункта (х. Стародворцовский, ст. Новоекатериновская, с. Дворцовское).

Число учреждений культурно - досугового типа - 4 (х. Стародворцовский, ст. Новоекатериновская, с. Дворцовское, х. Барсуковский).

Так же в населенных пунктах  имеется 3 библиотеки (х. Стародворцовский, ст. Новоекатериновская, с. Дворцовское)

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Стародворцовский, Новоекатериновский и Дворцовский фельдшерско-акушерские пункты.

Перспективные показатели развития муниципального образования Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица№1

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |
| смертность тыс. чел, | 9,41 | 99,40 | 99,39 | 99,38 | 99,37 | 99,36 | 19,35 | 19,34 |
| миграция, тыс. чел. | 68,63 | 68,62 | 668,61 | 668,6 | 668,59 | 668,58 | 668,57 | 668,56 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на1000 человек населения,% | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,48 | 7,49 | 7,5 | 7,6 |
| Доходы населения, руб./чел. в месяц | 7000 | 7528 | 7730 | 7777 | 7962 | 8037 | 8114 | 8191 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 | 24,867 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,2 | 26,4 |
| в т.ч. многоквартирные жилые здания, | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. ввод, | - | - | - | - | - | - | - | - |
| снос | - | - | - | - | - | - | - | - |

Размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя Стародворцовского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, м3.

Таблица№2

| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. | 24,867 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,2 | 26,4 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |
| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица №3

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №4

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Таблица №5

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

РАЗДЕЛ4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №6

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 24500 | 24713 | 24928 | 25143 | 25358 | 25573 | 25788 | 26004 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 9,12 | 7,51 | 8,18 | 8,91 | 9,62 | 10,19 | 10,60 | 11,03 |

4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица № 7

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |

4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица № 8

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |

4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

Таблица №9

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с  разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №10

| Наименование показателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020гг. | 2021-2025гг |
|  |  |  | г | г | г | г | г |  |  |
| Численность населения в т.ч. |  | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 181,8 | 183,4 | 185,0 | 186,6 | 188,2 | 189,7 | 191,3 | 193,0 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 363,6 | 367 | 369,9 | 373,1 | 376,4 | 376,4 | 382,7 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 169,7 | 171,2 | 172,6 | 174,1 | 175,6 | 177,1 | 178,6 | 180,1 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в домах с газовыми плитами | 35 | 848,4 | 856,0 | 863,1 | 870,7 | 878,2 | 885,4 | 892,9 | 900,5 |

4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги.

Таблица №11

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжения кВт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Водоснабжение, м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газа, м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

Таблица № 12

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг,% | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Таблица № 13

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг.

Таблица № 14

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов.

Таблица № 15

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица № 16

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реконструкция участка водовода диаметром от 150 до 219 мм от каптажей родников до ст-цы Новоекатериновской |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |
| ст. Новоекатериновская с населением 572 человека мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 0,6 км; - х. Стародворцовский с населением 581 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,8 км; - с. Дворцовское с населением 661 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,6 км; |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 3,04 | 2,05 |  |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжение.

Таблица № 17

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: -проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей; Установка энергосберегающих источников отопления для ФАПов и СДК Стародворцовского сельсовета |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжение.

Таблица № 18

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Установка энергосберегающих ламп искусственного освещения со фото-датчиками. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №19

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  | 2,28 | 2,05 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в теплоснабжение.

Таблица №20

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
| из надбавки | - |  |  |  |  | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжение.

Таблица №21

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
| из надбавки | - |  |  |  |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| из платы за подключение (присоединение) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

Тарифы, надбавки, плата за подключение.

Таблица № 22

| Наименование | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Вода Руб/м3 | 36,77 | 42,43 | 46,67 | 51,34 | 56,47 | 62,12 | 68,33 | 75,17 |
| Природный газ Руб/м3 | 2,70 с 1 апреля – 3,10 | 3,25 с 1 апреля 3,56 | 3,92 | 4,31 | 4,74 | 5,21 | 5,73 | 6,31 |
| Тепловая энергия | 1783,63 | 1810 | 1828 | 1846 | 1881 | 1917 | 1954 | 1991 |
| Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская | 2,56 | 2,82 | 3,10 | 3,41 | 3,75 | 4,13 | 4,54 | 5,00 |
| местность/сельская) | 1,79 | 1,97 | 2,17 | 2,38 | 2,62 | 2,88 | 3,17 | 3,49 |

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.

План-график работ по реализации Программы.

Таблица №23

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | Заместитель главы администрации Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2011-2025гг |
| После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | Заместитель главы администрации Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2011-2025гг |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. | Заместитель главы администрации Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2011-2025гг |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

Характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края расположено в северо – восточной части Кочубеевского района и граничит с севера с муниципальным образованием Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, с востока с муниципальным образованием Янкульского сельсовета Андроповского района, с юга граничит с муниципальным образованием Усть - Невинского сельсовета Кочубеевского района, на западе граничит с муниципальным образованием Барсуковского сельсовета Кочубеевского района.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель - сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 18 дней в году.

Территория муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района составляет 29680 га, в составе муниципального образования 4 населенных пунктов, в том числе 1 станица, 1 село, 2 хутора.

Численность населения сельсовета составляет 2020 человек.

Административным центром муниципального образования Стародворцовского сельсовета является хутор Стародворцовский.

Производством и оказанием услуг занимаются  предприятий малого и среднего бизнеса. На территории сельсовета расположены 13 торговых точек, бытовые услуги населению оказывают 1 предприниматель.

Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе составляет 14% от общей численности, занятых в экономике поселения.

Субъектами малого и среднего предпринимательства в поселении производится: сельско - хозяйственная продукция – молоко, мясо, шерсть, зерновые и кормовые культуры.

На территории муниципального образования Стародворцовского сельсовета расположено 6 спортивных сооружений, из них 3 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (в МОУ СОШ №12 (ст. Новоекатериновская), МОУ СОШ №21 (с. Дворцовское) и МОУ СОШ №22 х. Стародворцовский.

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 3 школы: (МОУ СОШ №12 ст. Новоекатериновская, МОУ СОШ № 21 с. Дворцовское, МОУ СОШ №22 х. Стародворцовский) На территории муниципального образования Стародворцовского сельсовета находится 3 фельдшерско - акушерских пункта (х. Стародворцовский, ст. Новоекатериновская, с. Дворцовское).

Число учреждений культурно - досугового типа - 4 (х. Стародворцовский, ст. Новоекатериновская, с. Дворцовское, х. Барсуковский).

Так же в населенных пунктах  имеется 3 библиотеки (х. Стародворцовский, ст. Новоекатериновская, с. Дворцовское)

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Стародворцовский, Новоекатериновский и Дворцовский фельдшерско-акушерские пункты.

Прогноз численности и состава населения.

Численность населения Муниципального образования Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица №24

| Наименование муниципального образования и населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021 -2025гг |
| Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Основные технико-экономические показатели Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица №25

| Наименование показателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020гг. | 2021-2025гг |
|  |  |  | г | г | г | г | г |  |  |
| Численность населения в т.ч. |  | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 181,8 | 183,4 | 185,0 | 186,6 | 188,2 | 189,7 | 191,3 | 193,0 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 363,6 | 367 | 369,9 | 373,1 | 376,4 | 376,4 | 382,7 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 169,7 | 171,2 | 172,6 | 174,1 | 175,6 | 177,1 | 178,6 | 180,1 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в домах с газовыми плитами | 35 | 848,4 | 856,0 | 863,1 | 870,7 | 878,2 | 885,4 | 892,9 | 900,5 |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.

На  территории Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края поставщик воды  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал»:

Протяженность уличных водопроводных сетей                                 - 50,0 км

ст. Новоекатериновская      - 20,3 км

х. Стародворцовский           - 12,8 км

с. Дворцовское                     - 16,9 км

Источником водоснабжения являются родники горы Стрижамент.

Водозабор и его  характеристика:

Водозабор осуществляется из 8 каменных каптажных  сооружений на родниках Зеленый, Тройной, Рассеянный, Светлый, Гремучий, Счастливый, Средний, Банный. Позднее были  построены  еще  три: Безымянный, Осенный, Новый. Родники  расположены в станице Новоекатериновской  на горе Стрижамент  от  отметки 762 м над уровнем  моря.

Производительность  всех  родников:

Проектная   - 22 л/с, фактическая  - 14,6 л/с.

Протяженность  магистральных  водоводов                                  -  30,0 км

Водонапорных башен                                                                       -   нет.

Артезианских  скважин                                                                     -  нет.

Очистка  воды – вода из  родников  хлорируется и по  водопроводам   подается  в  разводящие  сети ст. Новоекатериновская, х. Стародворцовского и с. Дворцовского.

Годовой объем потребления воды                                                   -  293,1

Износ уличных  водопроводных  сетей                                           -    80 %

Обеспечение водой планируемой  застройки  индивидуального  жилья  должно планироваться  в  соответствии с  разработанной  филиалом государственного  учреждения  архитектуры  и  градостроительства  СК  схемой (генеральным  планом)  существующего и планируемого  размещения объектов  капитального  строительства на  территории Кочубеевского  муниципального  района, в  том  числе  и на  территории  Стародворцовского  муниципального образования с  сетями водоснабжения.

В  соответствии с разработанной, филиалом государственного  учреждения  архитектуры и градостроительства СК, схемой необходимо  производить комплексное освоение земельных  участков  с  последующей  передачей создаваемых  инженерных  сетей  водоснабжения  в  государственную  или  муниципальную  собственность.

Характеристика сооружений водоснабжения

МО Стародворцовского сельсовета.

| № п./п. | Наименование муниципального образования | Собственник водопроводных сетей | Протяженность водопровода (км) | Уровень износа % | Требует замены, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоводы | уличные |  |  |
| 1 | Стародворцовского МО Кочубеевского района | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал» | 30,0 | 50,0 | 90 | 27,4 |

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №26

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реконструкция участка водовода диаметром от 150 до 219 мм от каптажей родников до ст-цы Новоекатериновской |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |
| ст. Новоекатериновская с населением 572 человека мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 0,6 км; - х. Стародворцовский с населением 581 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,8 км; - с. Дворцовское с населением 661 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,6 км; |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 3,04 | 2,05 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №27

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  | 2,28 | 2,05 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение

На территории муниципального образования 3 источника теплоснабжения, из них мощностью до 0,5 Гкал/ч, которые обслуживают МОУ СОШ, расположенные в х. Стародворцовском, с. Дворцовское, ст. Новоекатериновская.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжение.

Таблица №28

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: -проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей; Установка энергосберегающих источников отопления для ФАПов и СДК Стародворцовского сельсовета |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №29

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
| из надбавки | - |  |  |  |  | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

Газоснабжение

Поставщиком газа потребителям Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в  Кочубеевском районе.

На территории муниципального образования на 01.01.2010 г. газифицированы 4 населенных пунктов. Переведены на газ все котельные учреждения социальной сферы.

Объемы поставляемого природного газа.

Таблица №30

| Наименование насел. пункта |  | отчет период | период 1 | период 2 | период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020гг. | 2021-2025гг |
| Стародворцовское | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 638,2 | 716,3 | 722,0 | 727,0 | 731,0 | 754,0 | 785,0 | 808,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 122,0 | 123,1 | 124,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 138,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 516,2 | 593,2 | 598,0 | 602,0 | 606,0 | 624,0 | 650,0 | 670,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 8,7 | 8,6 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 507,5 | 584,6 | 590,0 | 595,0 | 600,0 | 620,0 | 650,0 | 670,0 |
| с. Дворцовское | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 598,9 | 642,9 | 650,0 | 655,3 | 662,0 | 666,0 | 680,0 | 693,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 63,6 | 83,5 | 84,0 | 84,0 | 86,0 | 86,0 | 90,0 | 93,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 535,3 | 559,4 | 566,0 | 571,3 | 576,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 5,5 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 529,8 | 556,1 | 564,0 | 570,0 | 576,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 |
| х. Барсуковский | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 147,6 | 160,0 | 167,8 | 172,0 | 174,0 | 176,0 | 189,0 | 199,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 10,2 | 11,2 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 137,4 | 148,8 | 156,0 | 160,0 | 162,0 | 164,0 | 175,0 | 184,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 135,3 | 148,7 | 156,0 | 160,0 | 162,0 | 164,0 | 175,0 | 184,0 |
| ст. Новоекатериновская | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 517,1 | 595,6 | 598,5 | 601,0 | 606,0 | 611,0 | 633,0 | 670,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 57,4 | 70,4 | 72,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 83,0 | 90,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 459,7 | 525,2 | 526,5 | 529,0 | 532,0 | 535,0 | 550,0 | 580,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 458,0 | 522,6 | 525,0 | 529,0 | 532,0 | 535,0 | 550,0 | 580,0 |

# Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии потребителям Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Программа инвестиционных проектов в электроснабжение.

Таблица №31

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Установка энергосберегающих ламп искусственного освещения со фото-датчиками. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №32

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
| из надбавки | - |  |  |  |  | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ.

В целях повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Стародворцовского сельсовета за счет снижения к 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2011-2013 годы»

Цели и задачи Программы:

цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Стародворцовского сельсовета за счет снижения к 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; – полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; – создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Таблица №33

| Показатели мониторинга (в ходящая информация) единицы измерения | Характеристика показателей | Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 40,4 |  |
| 1.1.2 | 1. Объем потерь, тыс. м3 | 319,6 | Уровень потерь – 88,8% |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 360,0 |  |
| 1.1.3 | 1. Объем потерь, тыс. м3 | 319,6 | *Потери воды на всех сетях расположенных на территории МО, включая бесхозные сети |
|  | 2. Протяженность сетей, км | 80,0 |  |
| 1.1.4 | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 40,4 | Удельное водопотребление 29,17 куб. м/чел. |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации | 1385 |  |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 1.2.1 | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 84 | Наличие контроля качества товаров и услуг – 100% |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 84 |  |
| 1.2.2 | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. | 84 | Соответствующие качества товаров и услуг установленным требованиям – 98 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 84 |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 720 | Продолжительность (бесперебойной) поставки товаров и услуг - 24 час/день |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | 30 |  |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 80 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры – 1,0 ед./км |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | 80,0 |  |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования, лет. | 56 | Износ систем коммунальной инфраструктуры - 100% |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет |  |  |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | 27,4 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене – 34 % |
|  | 2. протяженность сетей, км. | 80,0 |  |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| 1.4.1 | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел. | 103,14 |  |
| 1.4.2 | 2. Денежные доходы населения, рублей | 7000 |  |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОДВОРЦОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОДВОРЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАРОДВОРЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СТАРОДВОРЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Сетей водоотведения на территории муниципального образования нет.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ.

Совокупная программа инвестиционных проектов.

Таблица №34

| Наименование | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. | - | 3,04 | 2,05 | - | - | - |  |
| ИТОГО | - | 3,04 | 2,05 | - | - | - |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | - | - | - |  |  | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |  |  | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей. | - | - | - |  |  | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - |  |  | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей . | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ВСЕГО: | 0,1 | 3,14 | 2,15 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы  инвестиционных проектов.

Таблица №35

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч | - |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | 0,1 | 2,38 | 2,15 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

Проекты, реализуемые организациями, действующими  на территории сельсовета.

Таблица №36

| Наименование | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. | - | 3,04 | 2,05 | - | - | - |  |
| ИТОГО | - | 3,04 | 2,05 | - | - | - |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | - | - | - |  |  | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |  |  | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей. | - | - | - |  |  | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - |  |  | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей . | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ВСЕГО: | 0,1 | 3,14 | 2,15 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 13.ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ

И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДЪКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения.

Таблица №37

| Наименование | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. | - | 3,04 | 2,05 | - | - | - |  |
| ИТОГО | - | 3,04 | 2,05 | - | - | - |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | - | - | - |  |  | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |  |  | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей. | - | - | - |  |  | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - |  |  | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей . | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | - | - |
| ВСЕГО: | 0,1 | 3,14 | 2,15 |  |  |  |  |

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №38

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 24500 | 24713 | 24928 | 25143 | 25358 | 25573 | 25788 | 26004 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 9,12 | 7,51 | 8,18 | 8,91 | 9,62 | 10,19 | 10,60 | 11,03 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №39

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |

РАЗДЕЛ 14.ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №40

| Наименование показателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020гг. | 2021-2025гг |
|  |  |  | г | г | г | г | г |  |  |
| Численность населения в т.ч. |  | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 181,8 | 183,4 | 185,0 | 186,6 | 188,2 | 189,7 | 191,3 | 193,0 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 363,6 | 367 | 369,9 | 373,1 | 376,4 | 376,4 | 382,7 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 169,7 | 171,2 | 172,6 | 174,1 | 175,6 | 177,1 | 178,6 | 180,1 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в домах с газовыми плитами | 35 | 848,4 | 856,0 | 863,1 | 870,7 | 878,2 | 885,4 | 892,9 | 900,5 |

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Таблица №41

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Численность населения, т. чел. | 2020 | 2038 | 2055 | 2073 | 2091 | 2108 | 2126 | 2144 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей. | 54176 | 60113 | 66699 | 74001 | 82098 | 89416 | 95577 | 102163 |

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг.

Таблица №42

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей. | 54176 | 60113 | 66699 | 74001 | 82098 | 89416 | 95577 | 102163 |
| Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб. | 2926 | 3274 | 3665 | 4101 | 4589 | 5040 | 5432 | 5856 |

РАЗДЕЛ15 .МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ.

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась  линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены  в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.